# 表格模板 T073

推定名称：分判商配電箱入場前安全檢查表

制度上下文：六、可再生能源發電系統 > 七、其他事項 > 附件

来源：安全管理辦法彙編20241025（無修訂版）.docx

表格序号：73 / 159

| 分判商名稱: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分判商委任安裝配電箱註冊電工姓名： |  |  |  |  |  |
| 配電箱編號： |  |  |  |  |  |
| 配電箱預計擺放位置： |  |  |  |  |  |
| 地盤前線管理分區負責人姓名: |  |  |  |  |  |
| 地盤安全管理負責人姓名： |  |  |  |  |  |
| 地盤註冊電工檢查員姓名： |  |  |  |  |  |
| 檢查日期： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 1 | 外殼沒有明顯損壞、鏽蝕或變形 |  |  |  |  |
| 2 | 配電箱門是否可正常打開和上鎖 |  |  |  |  |
| 3 | 電源插座是否具有最少IP54或同等規格 |  |  |  |  |
| 4 | 電源插座保護罩是否正常運作沒有損壞 |  |  |  |  |
| 5 | 內部絕緣板是否符合要求且正確設置 |  |  |  |  |
| 6 | 是否正確安裝接地水線 |  |  |  |  |
| 7 | 內部是否張貼最新線路圖 |  |  |  |  |
| 8 | 線路設置是否與分判商提交的設計圖保持一致 |  |  |  |  |
| 9 | 每一個供電於插座的電路，是否裝設啟動電流值不超過30mA的漏電斷路器 |  |  |  |  |
| 10 | 漏電斷路器經按鈕測試是否正常運作 |  |  |  |  |
| 11 | 是否正確安裝合適的過流保護器 |  |  |  |  |
| 地盤註冊電工檢查員簽署: |  |  | 地盤經理簽署確認： |  |  |