# 表格模板 T032

推定名称：負重物 / 金屬吊鏈 / 帆布帶 / 鋼絲繩(威也) / 備註

制度上下文：6.8 地盤負荷物移動機械 > 附件 > 吊運安全守則

来源：安全管理辦法彙編20241025（無修訂版）.docx

表格序号：32 / 159

| 負重物 | 金屬吊鏈 | 帆布帶 | 鋼絲繩(威也) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鋼筋 | √ |  | √ | - |
| 工字鐵 | √ |  | √ | 使用工字夾 |
| 閘板 | √ |  | √ | - |
| 施工機械及大型基礎工具 | √ |  | √ | - |
| 角鐵 | √ |  | √ | 加上與角鐵一樣長度木枋 |
| 零星材料 | √ |  | √ | 使用容器盛載吊運 |
| 大口徑鋼管 | √ |  | √ | 使用吊夾 |
| 預製石矢板 | √ |  |  | 使用專用4爪鏈 |
| 佛沙 | √ |  |  | 使用吊杆 |
| 石矢斗(靴斗) | √ |  |  | 使用8噸孖鏈 |
| 鋼管 |  | √ |  | 使用尼龍索帶(飛機帶) |
| 板枋 |  | √ |  | 使用尼龍索帶(飛機帶) |
| 杉竹 |  | √ | √ | 使用尼龍索帶(飛機帶) |
| 渠通 |  | √ |  | 吊運不可超過一件 |
| 乾掛牆 |  | √ |  | - |
| 英泥 |  | √ |  | - |