# 表格模板 T065

推定名称：地盤分判商工友休息室每週安全檢查表

制度上下文：安全管理指引 > 7.7 棚架防火 > 附件

来源：安全管理辦法彙編20241025（無修訂版）.docx

表格序号：65 / 159

| 地盤名稱 |  |  | 檢查月份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編 號 |  |  | 所屬分判商 |  |  |  |  |  |
| 用 途 |  |  | 位 置 |  |  |  |  |  |
| 序號 | 檢查項目 |  | 檢查日期 |  |  |  |  | 備註 |
| 1 | 足夠照明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 足夠通風設備 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 設置“防火三寶”(滅火筒、煙霧探測器及懸掛式乾粉自動滅火裝置) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 嚴禁吸煙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 嚴禁煮食 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 嚴禁存放易燃易爆危險物品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 電器設備未有過熱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 定期清潔空調、電腦等隔塵網 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 嚴禁分判商自行從配電箱接駁電線 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 設置獨立超負荷及防漏電配電箱分箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 禁止進行任何電工具充電 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 使用正確電壓插頭 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 保持現場環境整潔 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 註冊電工姓名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全人員姓名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前線分區管工姓名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |