# 表格模板 T085

推定名称：風險類別 / A / B / C

制度上下文：四、搭建臨時支架(紅架)安全施工程序(附件11.14) > 五、安全管理 > 附件

来源：安全管理辦法彙編20241025（無修訂版）.docx

表格序号：85 / 159

| 風險類別 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 臨時工程結構 (側向承托) | 大型/複雜 | 中型 | 簡單/小型 |
| 深度 | 大於4.5米 | 2米至4.5米 | 小於2米 |