# 表格模板 T087

推定名称：1 / 嚴格管理所有有關人士遵守勞工處編制的《工作指南：工作安全(臨時支架—防止倒塌)》、屋宇署《地盤監督作業守則》及公司編制的《拆卸側向承托安全工作指引》

制度上下文：四、搭建臨時支架(紅架)安全施工程序(附件11.14) > 五、安全管理 > 附件

来源：安全管理辦法彙編20241025（無修訂版）.docx

表格序号：87 / 159

| 1 | 嚴格管理所有有關人士遵守勞工處編制的《工作指南：工作安全(臨時支架—防止倒塌)》、屋宇署《地盤監督作業守則》及公司編制的《拆卸側向承托安全工作指引》 |
| --- | --- |
| 2 | 管理拆卸側向承托規劃，促進管理團隊與施工團隊有效溝通，減少拆卸過程中出現的安全隱患 |
| 3 | 參與制定拆卸工序的安全施工方案，辨別拆卸工序的潛在安全風險,落實安全措施 |
| 4 | 審核施工方案，團隊人員配置及現場安全措施是否妥善執行後，定期進行檢討施工方案及風險評估報告 |
| 5 | 在拆卸側向承托(ELS)工作前，徹底考慮臨時結構、支撐之安全性，制定拆卸側向承托(ELS)先後次序，並於施工方案內清楚說明 |